## 1. חד פאזי - 3000 סל''ד
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 1 - חד פאזי - 3000 סל''ד
A | B |  |  | C |  | D
מס"ד | סוג מנוע | הפריט / העבודה |  | יחידת מידה | מחיר מחירון הבסיסי בש"ח מכרז 2020 | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
1 | מנועים חד פאזיים 1/3 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 550.85 | 636.2317
2 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
3 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים
2 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
5 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד
6 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים
3 | מנועים חד פאזיים 1/2 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 684.25 | 790.3088
8 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
9 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים
4 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
11 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד
12 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים
5 | מנועים חד פאזיים 3/4 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 807.3 | 932.4315
14 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
15 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים
6 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
17 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד |  |  | 0
18 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים |  |  | 0
7 | מנועים חד פאזיים 1 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 840.65 | 970.9507
20 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
21 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים
8 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
23 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד
24 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים
9 | מנועים חד פאזיים 1.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 998.2 | 1152.921
26 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
27 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים
10 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
29 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד
30 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים
11 | מנועים חד פאזיים 2 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1206.35 | 1393.3342
32 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
33 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים
12 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
35 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד
36 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים

## 2. חד פאזי - 1500 סל''ד
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 2 - חד פאזי - 1500 סל''ד
A | B |  |  | C | D | D
מס' |  |  | הפריט / העבודה |  | מחיר מחירון הבסיסי בש"ח מכרז 2020 | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
מס"ד | סוג מנוע | הפריט \העבודה |  | יחידת מידה
1 | מנועים חד פאזיים 1/3 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 667 | 770.385
2 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
1 |  |  | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה
2 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
5 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד
6 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים
3 | מנועים חד פאזיים 1/2 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת |  | 731.4 | 844.767
8 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
3 |  |  | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה
4 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
11 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד
12 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים
5 | מנועים חד פאזיים 3/4 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת |  | 877.45 | 1013.4547
14 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
5 |  |  | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה
6 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
17 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד
18 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים
7 | מנועים חד פאזיים 1 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת |  | 903.9 | 1044.0045
20 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
7 |  |  | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה
8 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
23 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד
24 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים
9 | מנועים חד פאזיים 1.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת |  | 1005.1 | 1160.8905
26 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
9 |  |  | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה
10 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
29 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד
30 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים
11 | מנועים חד פאזיים 2 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת |  | 1253.5 | 1447.7925
32 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד
11 |  |  | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה
12 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה

## 3. תלת פאזי - 3000 סל''ד
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 3 - תלת פאזי - 3000 סל''ד
A | B |  |  | C | D | D
מס"ד | סוג מנוע | הפריט / העבודה |  | יחידת מידה | מחיר מחירון הבסיסי בש"ח מכרז 2020 | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
1 | מנועים תלת פאזיים 1 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 517.5 | 597.7125
2 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
3 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
4 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
5 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
6 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
7 | מנועים תלת פאזיים 1.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 626.75 | 723.8963
8 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
9 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
10 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
11 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
12 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
13 | מנועים תלת פאזיים 2 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 671.6 | 775.698
14 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
15 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
16 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
17 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
18 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
19 | מנועים תלת פאזיים 2.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 731.4 | 844.767
20 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
21 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
22 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
23 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
24 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
25 | מנועים תלת פאזיים 3 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 882.05 | 1018.7677
26 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
27 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
28 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
29 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
30 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
31 | מנועים תלת פאזיים 4 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1062.6 | 1227.303
32 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
33 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
34 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
35 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
36 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
37 | מנועים תלת פאזיים 5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1362.75 | 1573.9762
38 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
39 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
40 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
41 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
42 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
3. תלת פאזי - 3000 סל''ד
43 | מנועים תלת פאזיים 5.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1507.65 | 1741.3357
44 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
45 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
46 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
47 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
48 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
49 | מנועים תלת פאזיים 6 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1633 | 1886.115
50 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
51 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
52 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
53 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
54 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
55 | מנועים תלת פאזיים 7.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1913.6 | 2210.208
56 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
57 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
58 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
59 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
60 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
.
61 | מנועים תלת פאזיים 10 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 2143.6 | 2475.858
62 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
63 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
64 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
65 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
66 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
67 | מנועים תלת פאזיים 12 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 3715.65 | 4291.5757
68 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
69 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
70 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
71 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
72 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
73 | מנועים תלת פאזיים 15 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 3186.65 | 3680.5807
74 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
75 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
76 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
77 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
78 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
79 | מנועים תלת פאזיים 20 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 4123.9 | 4763.1045
80 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
81 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
82 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
83 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
84 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה

## 4. תלת פאזי - 1500 סל''ד
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 4 - תלת פאזי - 1500 סל''ד
A | B |  |  | C |  | D
מס"ד | סוג מנוע | הפריט / העבודה |  | יחידת מידה | מחיר מחירון הבסיסי בש"ח מכרז 2020 | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
1 | מנועים תלת פאזיים 1 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 514.05 | 593.7278
2 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
3 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
4 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
5 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
6 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
7 | מנועים תלת פאזיים 1.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 603.75 | 697.3313
8 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
9 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
10 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
11 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
12 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
13 | מנועים תלת פאזיים 2 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 671.6 | 775.698
14 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
15 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
16 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
17 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
18 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
19 | מנועים תלת פאזיים 2.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 709.55 | 819.5302
20 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
21 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
22 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
23 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
24 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
25 | מנועים תלת פאזיים 3 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 856.75 | 989.5462
26 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
27 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
28 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
29 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
30 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
31 | מנועים תלת פאזיים 4 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1046.5 | 1208.7075
32 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
33 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
34 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
35 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
36 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
37 | מנועים תלת פאזיים 5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1362.75 | 1573.9762
38 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
39 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
40 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
41 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
42 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
4. תלת פאזי - 1500 סל''ד
43 | מנועים תלת פאזיים 5.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1507.65 | 1741.3357
44 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
45 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
46 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
47 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
48 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
49 | מנועים תלת פאזיים 6 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1568.6 | 1811.733
50 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
51 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
52 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
53 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
54 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
55 | מנועים תלת פאזיים 7.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1882.55 | 2174.3452
56 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
57 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
58 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
59 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
60 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
.
61 | מנועים תלת פאזיים 10 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 2102.2 | 2428.041
62 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
63 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
64 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
65 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
66 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
67 | מנועים תלת פאזיים 12 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 2642.7 | 3052.3185
68 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
69 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
70 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
71 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
72 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
73 | מנועים תלת פאזיים 15 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 3206.2 | 3703.161
74 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
75 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
76 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
77 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
78 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
79 | מנועים תלת פאזיים 20 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 3944.5 | 4555.8975
80 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
81 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
82 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
83 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
84 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה

## 5. תלת פאזי - 1000 סל''ד
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 5 - תלת פאזי - 1000 סל''ד
A | B |  |  | C | D | D
מס"ד | סוג מנוע | הפריט / העבודה |  | יחידת מידה | מחיר מחירון הבסיסי | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
בש''ח מכרז 2020
1 | מנועים תלת פאזיים 1 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 750.95 | 867.3472
2 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
3 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
4 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
5 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
6 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
7 | מנועים תלת פאזיים 1.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 799.25 | 923.1337
8 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
9 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
10 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
11 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
12 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
13 | מנועים תלת פאזיים 2 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 809.6 | 935.088
14 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
15 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
16 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
17 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
18 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
19 | מנועים תלת פאזיים 2.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 836.05 | 965.6377
20 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
21 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
22 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
23 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
24 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
25 | מנועים תלת פאזיים 3 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 878.6 | 1014.783
26 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
27 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
28 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
29 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
30 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
31 | מנועים תלת פאזיים 4 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1442.1 | 1665.6255
32 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
33 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
34 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
35 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
36 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
37 | מנועים תלת פאזיים 5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1794 | 2072.07
38 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
39 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
40 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
41 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
42 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
5. תלת פאזי - 1000 סל''ד
43 | מנועים תלת פאזיים 5.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 2059.65 | 2378.8957
44 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
45 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
46 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
47 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
48 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
49 | מנועים תלת פאזיים 6 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 2337.95 | 2700.3322
50 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
51 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
52 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
53 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
54 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
55 | מנועים תלת פאזיים 7.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 2582.9 | 2983.2495
56 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
57 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
58 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
59 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
60 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
.
61 | מנועים תלת פאזיים 10 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 3179.75 | 3672.6112
62 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
63 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
64 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
65 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
66 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
67 | מנועים תלת פאזיים 12 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 3806.5 | 4396.5075
68 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
69 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
70 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
71 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
72 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
73 | מנועים תלת פאזיים 15 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 4373.45 | 5051.3347
74 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
75 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
76 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
77 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
78 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
79 | מנועים תלת פאזיים 20 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 5974.25 | 6900.2587
80 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
81 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
82 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
83 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
84 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה

## 6. תלת פאזי - 750 סל''ד
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 6 - תלת פאזי - 750 סל''ד
A | B |  |  | C | D | D
מס"ד | סוג מנוע | הפריט / העבודה |  | יחידת מידה | מחיר מחירון הבסיסי | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
מכרז 2020 בש''ח
1 | מנועים תלת פאזיים 1 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 865.95 | 1000.1722
2 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
3 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
4 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
5 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
6 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
7 | מנועים תלת פאזיים 1.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 878.6 | 1014.783
8 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
9 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
10 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
11 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
12 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
13 | מנועים תלת פאזיים 2 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1187.95 | 1372.0822
14 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
15 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
16 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
17 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
18 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
19 | מנועים תלת פאזיים 2.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1212.1 | 1399.9755
20 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
21 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
22 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
23 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
24 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
25 | מנועים תלת פאזיים 3 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1670.95 | 1929.9472
26 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
27 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
28 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
29 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
30 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
31 | מנועים תלת פאזיים 4 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 1966.5 | 2271.3075
32 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
33 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
34 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
35 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
36 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
37 | מנועים תלת פאזיים 5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 2118.3 | 2446.6365
38 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
39 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
40 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
41 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
42 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
6. תלת פאזי - 750 סל''ד
43 | מנועים תלת פאזיים 5.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 2586.35 | 2987.2342
44 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
45 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
46 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
47 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
48 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
49 | מנועים תלת פאזיים 6 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 2717.45 | 3138.6547
50 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
51 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
52 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
53 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
54 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
55 | מנועים תלת פאזיים 7.5 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 3332.7 | 3849.2685
56 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
57 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
58 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
59 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
60 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
.
61 | מנועים תלת פאזיים 10 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 3661.6 | 4229.148
62 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
63 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
64 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
65 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
66 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
67 | מנועים תלת פאזיים 12 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 4587.35 | 5298.3892
68 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
69 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
70 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
71 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
72 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
73 | מנועים תלת פאזיים 15 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 5074.95 | 5861.5673
74 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
75 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
76 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
77 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
78 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
79 | מנועים תלת פאזיים 20 כ"ס | שיפוץ עם החלפת סלילים | מנוע רוטור כלוב סטנדרטי מהירות אחת | יחידה | 6404.35 | 7397.0242
80 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
81 |  |  | מנוע רוטור כלוב 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה
82 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני מהירות אחת | יחידה
83 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בליפוף אחד | יחידה
84 |  |  | מנוע רוטור כלוב עם סטטור פנימי ורוטור חיצוני 2 מהירויות בשני ליפופים | יחידה

## 7. גנרטורים
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 7 - גנרטורים
| A | B |  | C | D | D
| מס"ד | סוג גנרטור | הפריט / העבודה | יחידת מידה | מחיר מחירון הבסיסי | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
מכרז 2020 בש''ח
1 | 1 | DD 220 KW type SDV 52.30-4 Lechmotoren | ליפוף שדה ראשי, סטאטור | יחידה | 22563.9487 | 26061.3608
| 2 |  | ליפוף שדה משני, סטאטור | יחידה | 5368.4846 | 6200.5997
| 3 |  | ליפוף שדה ראשי, עוגן (חוט שטוח) | יחידה | 30027.7176 | 34682.0138
| 4 |  | ליפוף שדה משני, עוגן | יחידה | 6546.9744 | 7561.7555
| 5 |  | תיקון בית מיסב (יחידה אחת) | יחידה | 2817.339 | 3254.0265
| 6 |  | החלפת 2 מסבים | יחידה | 3597.4444 | 4155.0483
| 7 |  | איזון העוגן | יחידה | 1461.6788 | 1688.239
| A | B |  | C | D | D
| מס"ד | סוג גנרטור | הפריט / העבודה | יחידה | מחיר מחירון הבסיסי | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
מכרז 2020 בש''ח
2 | 1 | SD 280 KW type SGS 6 C04 O | ליפוף שדה ראשי, סטאטור | יחידה | 23635.3031 | 27298.7751
| 2 |  | ליפוף שדה משני, סטאטור | יחידה | 5687.1439 | 6568.6512
| 3 |  | ליפוף שדה ראשי, עוגן (חוט שטוח) | יחידה | 32116.8586 | 37094.9717
| 4 |  | ליפוף שדה משני, עוגן | יחידה | 7354.6108 | 8494.5755
| 5 |  | תיקון בית מיסב (יחידה אחת) | יחידה | 2202.7819 | 2544.2131
| 6 |  | החלפת 2 מסבים | יחידה | 3707.3269 | 4281.9625
| 7 |  | איזון העוגן | יחידה | 1479.1875 | 1708.4616

## 8. אחר
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 8 - אחר
A | B |  | C | D | D
מס"ד | שיפוץ מנועי מפוח | הפריט / העבודה | יחידת מידה |  | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
1 | שיפוץ מנוע מפוח עם מאיץ תוצרת Ziehl-Abegg דגם RH63M-4DK.7Q.1R 4KW בהתאם לסוג השיפוץ | שיפוץ ללא ליפוף כולל החלפת מסבים מדגם SKF 6007-2Z/C3WT, איזון דינאמי, הרכבה, בדיקה והרצה | יחידה | 966 | 1115.73
2 |  | תוספת עבור ליפוף והחלפת קליקסון | יחידה | 1086.75 | 1255.1962
3 |  | תוספת עבור תיקון בית מסב | יחידה | 483 | 557.865
4 | שיפוץ מנוע מפוח חלזוני תוצרת Ziehl-Abegg דגם RD35S-4DW.6W.3L 5.5KW בהתאם לסוג השיפוץ | שיפוץ ללא ליפוף כולל החלפת מסבים מדגם SKF 6007-2Z/C3WT, איזון דינאמי, הרכבה, בדיקה והרצה | יחידה | 1086.75 | 1255.1962
5 |  | תוספת עבור ליפוף והחלפת קליקסון | יחידה | 1207.5 | 1394.6625
6 |  | תוספת עבור תיקון בית מסב | יחידה | 483 | 557.865
A | B |  | C | D | D
מס"ד | שיפוץ וליפוף סלילי אלקטרומגנט ושנאים | הפריט / העבודה | יחידה |  | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
7 | שנאי תלת פאזי 400/160V 4.85KVA | ליפוף | יחידה | 3018.75 | 3486.6562
A | B |  | C | D | D
מס"ד | תעריפים ומחירים לשירותים נוספים | הפריט / העבודה | יחידה |  | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
8 | 3 כ"ס (KW 2.5) | תיקון בית מסב במנוע | יחידה | 362.25 | 418.3988
9 |  | אספקה והתקנה של מאוורר למנוע | יחידה | 144.9 | 167.3595
10 |  | איזון דינאמי למנוע ללא מאיץ | יחידה | 422.625 | 488.1319
11 |  | איזון דינאמי למנוע עם מאיץ | יחידה | 724.5 | 836.7975
12 | 7.5 כ"ס (KW 6) | תיקון בית מסב במנוע | יחידה | 543.375 | 627.5981
13 |  | אספקה והתקנה של מאוורר למנוע | יחידה | 193.2 | 223.146
14 |  | איזון דינאמי למנוע ללא מאיץ | יחידה | 603.75 | 697.3313
15 |  | איזון דינאמי למנוע עם מאיץ | יחידה | 845.25 | 976.2637
16 | 20 כ"ס (KW 15) | תיקון בית מסב במנוע | יחידה | 724.5 | 836.7975
17 |  | אספקה והתקנה של מאוורר למנוע | יחידה | 229.425 | 264.9859
18 |  | איזון דינאמי למנוע ללא מאיץ | יחידה | 845.25 | 976.2637
19 |  | איזון דינאמי למנוע עם מאיץ | יחידה | 1932 | 2231.46
20 | החלפת שני מסבים עבור כל סוג המנוע |  | יחידה | 72.45 | 83.6797
21 | איזון מניפות |  | יחידה | 241.5 | 278.9325
22 | אספקה והתקנה של קליקסון/טרמיסטור |  | יחידה | 144.9 | 167.3595
23 | ליפוף מאוורר בעל 9 להבים עם חוט משנה תדר 900 סל''ד 200VAC 50HP |  | יחידה | 9383.7844 | 10838.271
24 | תיקון בית מיסב של מאוורר בעל 9 להבים 200VAC 50HP |  | יחידה | 823.7927 | 951.4806
25 | בדיקת מאוורר בעל 9 להבים 200VAC 50HP עם מכשיר "בֶקֶר" |  | יחידה | 667.4456 | 770.8997
26 | ליפוף מפוח ZEIHL ABEGG GR3IM 50HZ 0.75KW 2DK.5H.2R עם חוט משנה תדר |  | יחידה | 1267.9354 | 1464.4654
27 | תיקון בית מיסב של מפוח ZEIHL ABEGG GR3IM 50HZ 0.75KW 2DK.5H.2R |  | יחידה | 454.0502 | 524.428
28 | תיקון בית מסב במנוע לכל המפוחים עד 3 כ"ס |  | יחידה | 454.0502 | 524.428
29 | ליפוף מנוע מעבה של DD דגם K210 90 S4 /SP.5019 עם חוט משנה תדר |  | יחידה | 480.323 | 554.773

## תוספות
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 9 - תוספת לשנת 2026
A | B | C | C | D
מס"ד | הפריט / העבודה | יחידת מידה | מחיר מחירון הבסיסי בש"ח מכרז 2020 | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
1 | תיקון בית מיסב למנוע חשמלי למדחס 2813190 "DAYTON-PHOENIX" | יחידה | 696.1237 | 804.0229
2 | ליפוף מנוע "DAYTON-PHOENIX " עם חוט משנה תדר, 110 אמפר 180 וולט 2934 סל''ד, 34 כ''ס, 99.3 הרץ | יחידה | 4000 | 4620
3 | ליפוף מאוורר "54 - למצנן קירור לקטרי יורו-3200 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 13119.4875 | 15153.0081
4 | תיקון בית מיסב למאוורר "54 - למצנן קירור לקטרי יורו-3200 | יחידה | 1166.445 | 1347.244
5 | ליפוף מאוורר "54 - למצנן לקטרי יורו-4000 40125699 "EMD" (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 11797.275 | 13625.8526
6 | תיקון בית מיסב למאוורר "54 - למצנן לקטרי יורו-4000 40125699 "EMD" | יחידה | 1005.2437 | 1161.0565
7 | ליפוף מנוע מעבהּ+קבל למזגן 646B037 "STONE" 0.75CV 220V 50HZ (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 1931.3963 | 2230.7627
8 | ליפוף מנוע מאוורר C 646B013 "MERAK" 120HZ 3540RPM 6.4CV 200V (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 2552.0512 | 2947.6192
9 | ליפוף מנוע מאייד ‎ 0.1Kw 1.45A 0.13CV 80VDCלמזגן DC | יחידה | 2207.31 | 2549.443
10 | ליפוף מנוע מדחס למזגן אויר REXXON" 1530341" (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 4363.3012 | 5039.6129
11 | ליפוף מנוע מדחס 4KW למזגן אויר יורו-3200 RMMM315B (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 2529.1087 | 2921.1206
12 | ליפוף מנוע מאייד למזגן "S2814865 "DAYTON-PHOENIX (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 2401.1137 | 2773.2864
13 | ליפוף מנוע מאוורר .230/460VAC 1.25 h.p למזגן "MEI" שב-010420860 K214842 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 2756.1187 | 3183.3172
14 | ליפוף מנוע מפוח מאייד (2) למזגן "MEI" שב- 010420860 K213697 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 2283.3825 | 2637.3068
15 | ליפוף שדה גנרטור עזר (אלטרנטור)-חדש ‎2803063 "EMD" 18KW 55VAC (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 10827.0487 | 12505.2413
16 | ליפוף עוגן גנרטור עזר (אלטרנטור)-חדש ‎2803063 "EMD" 18KW 55VAC (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 14127.75 | 16317.5512
17 | איזון עוגן גנרטור עזר (אלטרנטור)-חדש ‎2803063 "EMD" 18KW 55VAC (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 1300 | 1501.5
18 | תיקון בית מיסב גנרטור עזר (אלטרנטור)-חדש ‎2803063 "EMD" 18KW 55VAC | יחידה | 1062.6 | 1227.303
19 | ליפוף שדה גנרטור עזר GW26 AC 18Kw לקטרים 610-615,701 4979844 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 10848.18 | 12529.6479
20 | ליפוף עוגן גנרטור עזר GW26 AC 18Kw לקטרים 610-615,701 4979844 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 14127.75 | 16317.5512
21 | איזון עוגן גנרטור עזר GW26 AC 18Kw לקטרים 610-615,701 4979844 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 1139.2762 | 1315.8641
22 | תיקון בית מיסב גנרטור עזר GW26 AC 18Kw לקטרים 610-615,701 4979844 | יחידה | 1036.6388 | 1197.3178
23 | ליפוף שדה גנרטור עזר- דגם DC 18 KW 4A 8102 | יחידה | 10857.2362 | 12540.1079
24 | ליפוף עוגן גנרטור עזר- דגם DC 18 KW 4A 8102 | יחידה | 14493.0187 | 16739.4367
25 | איזון עוגן גנרטור עזר- דגם DC 18 KW 4A 8102 | יחידה | 1247.9512 | 1441.3837
26 | תיקון בית מיסב גנרטור עזר- דגם DC 18 KW 4A 8103 | יחידה | 1009.47 | 1165.9379
27 | ליפוף שדה גנרטור עזר DC 10 KW לקטרי G12 | יחידה | 8072.1375 | 9323.3188
28 | ליפוף עוגן גנרטור עזר DC 10 KW לקטרי G13 | יחידה | 10175.6025 | 11752.8209
29 | איזון עוגן גנרטור עזר DC 10 KW לקטרי G14 | יחידה | 1275.7237 | 1473.4609
30 | תיקון בית מיסב גנרטור עזר DC 10 KW לקטרי G15 | יחידה | 1019.13 | 1177.0952
31 | ליפוף מנוע מפוח למיכל אבק תוצרת KLEIN לקטרי יורו-3200 EMD" ‎40183670‎" (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 10001.1187 | 11551.2922
32 | איזון עוגן למפוח למיכל אבק תוצרת KLEIN לקטרי יורו-3200 EMD" ‎40183670‎" (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 1300 | 1501.5
33 | איזון מניפה של מפוח למיכל אבק תוצרת KLEIN לקטרי יורו-3200 EMD" ‎40183670‎" | יחידה | 974.4525 | 1125.4926
34 | תיקון בית מיסב למנוע מפוח למיכל אבק תוצרת KLEIN לקטרי יורו-3200 EMD" ‎40183670‎" | יחידה | 1300 | 1501.5
35 | ליפוף מנוע מאוורר למסנן אינרציאלי ‎"SODECA" SLO0633101000 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 8974.14 | 10365.1317
36 | איזון עוגן מנוע מאוורר למסנן אינרציאלי ‎"SODECA" SLO0633101000 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 1285.9875 | 1485.3156
37 | איזון מניפה למנוע מאוורר למסנן אינרציאלי ‎"SODECA" SLO0633101000 | יחידה | 1039.0538 | 1200.1071
38 | תיקון בית מיסב מנוע מאוורר למסנן אינרציאלי ‎"SODECA" SLO0633101000 | יחידה | 1084.9388 | 1253.1043
39 | ליפוף מנוע מאוורר גג BB04433700000 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 4813.6987 | 5559.8221
40 | איזון עוגן למנוע מאוורר גג BB04433700000 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 1124.7862 | 1299.1281
41 | איזון מניפה של מאוורר גג BB04433700000 | יחידה | 969.6225 | 1119.914
42 | תיקון בית מיסב מאוורר גג BB04433700000 | יחידה | 1047.5062 | 1209.8697
43 | ליפוף מנוע מאוורר מנוע הסעה EMD 40189336 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 6495.1425 | 7501.8896
44 | איזון עוגן מאוורר מנוע הסעה EMD 40189336 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי | יחידה | 1314.9675 | 1518.7875
45 | איזון מניפה של מנוע מאוורר מנוע הסעה EMD 40189336 | יחידה | 1279.95 | 1478.3422
46 | תיקון בית מיסב למנוע מאוורר מנוע הסעה EMD 40189336 | יחידה | 1040.2613 | 1201.5017
47 | ליפוף שדה למנוע מניפה לבלם דינמי (גם ליורו 3200,4000 ו-BOBO) DC | יחידה | 8273.1863 | 9555.5301
48 | ליפוף עוגן מנוע מניפה לבלם דינמי (גם ליורו 3200,4000 ו-BOBO) DC | יחידה | 12658.8263 | 14620.9443
49 | איזון עוגן מנוע מניפה לבלם דינמי (גם ליורו 3200,4000 ו-BOBO) DC | יחידה | 1747.8562 | 2018.774
50 | תיקון בית מיסב מנוע מניפה לבלם דינמי (גם ליורו 3200,4000 ו-BOBO) DC | יחידה | 1401.3038 | 1618.5058

## 10.D43TR
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 10 - D43TR
A | B | C | C | D | D | D
מס"ד | הפריט / העבודה | יחידת מידה | מחיר מחירון הבסיסי בש''ח שנת 2023 | מחיר מחירון הבסיסי בש''ח שנת 2023 | מחיר מחירון בסיסי ממוצע שנת 2023 | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
1 | פירוק והחלפת אינטרפול 1 כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 2450 | 2500 | 2475 | 2722.5
2 | פירוק והחלפת 2 אינטרפולים כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 5350 | 5000 | 5175 | 5692.5
3 | פירוק והחלפת 3 אינטרפולים כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 8025 | 7500 | 7762.5 | 8538.75
4 | פירוק והחלפת 4 אינטרפולים כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 10700 | 10000 | 10350 | 11385
5 | פירוק והחלפת שדה 1 כולל פירוק 2 אנטרפולים, הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 5350 | 5000 | 5175 | 5692.5
6 | פירוק והחלפת 2 שדות כולל פירוק 3 אנטרפולים, הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 8025 | 8000 | 8012.5 | 8813.75
7 | פירוק והחלפת3 שדות כולל פירוק 4 אנטרפולים, הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 10700 | 10000 | 10350 | 11385
8 | פירוק והחלפת ארבע שדות כולל פירוק 4 אנטרפולים,הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 10700 | 10000 | 10350 | 11385
9 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד אינטרפול 1 | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
10 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 2 אינטרפולים | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
11 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 3 אינטרפולים | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
12 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 4 אינטרפולים | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
13 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד שדה 1 | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
14 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 2 שדות | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
15 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 3 שדות | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
16 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 4 שדות | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
17 | החלפת כבל חשמל אחד על ידי הלחמה והחלפת בידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | יחידה | 850 | 900 | 875 | 962.5
18 | החלפת שני כבלים חשמל על ידי הלחמה והחלפת בידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | יחידה | 1700 | 1800 | 1750 | 1925
19 | החלפת שלושה כבלים חשמל על ידי הלחמה והחלפת בידודבידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | יחידה | 2550 | 2700 | 2625 | 2887.5
20 | החלפת ארבעה כבלים חשמל על ידי הלחמה והחלפת בידודבידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | יחידה | 3400 | 3600 | 3500 | 3850
21 | שיפיץ עוגן למנוע הסעה D43 בהתאם לסעיף 6 במפרט הטכני | יחידה | 2777.25 | 2443.98 | 2610.615 | 2871.6765
22 | תיקון בית מיסב צד הפניון (ציר) | יחידה | 1300 | 1300 | 1300 | 1430
23 | תיקון בית מיסב אחורי | יחידה | 1000 | 1000 | 1000 | 1100
24 | הובלה הלוך וחזור | יחידה | 650 | 600 | 625 | 687.5

## 11.D43TRL
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 11 - D43TRL
A | B | C | C | D | D | D
מס"ד | הפריט / העבודה | יחידת מידה | מחיר מחירון הבסיסי בש''ח שנת 2023 | מחיר מחירון הבסיסי בש''ח שנת 2023 | מחיר מחירון בסיסי ממוצע שנת 2023 | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
1 | פירוק והחלפת אינטרפול 1 כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 2450 | 2500 | 2475 | 2722.5
2 | פירוק והחלפת 2 אינטרפולים כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 5350 | 5000 | 5175 | 5692.5
3 | פירוק והחלפת 3 אינטרפולים כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 8025 | 7500 | 7762.5 | 8538.75
4 | פירוק והחלפת 4 אינטרפולים כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 10700 | 10000 | 10350 | 11385
5 | פירוק והחלפת שדה 1 כולל פירוק 2 אנטרפולים, הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 5350 | 5000 | 5175 | 5692.5
6 | פירוק והחלפת 2 שדות כולל פירוק 3 אנטרפולים, הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 8025 | 8000 | 8012.5 | 8813.75
7 | פירוק והחלפת3 שדות כולל פירוק 4 אנטרפולים, הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 10700 | 10000 | 10350 | 11385
8 | פירוק והחלפת ארבע שדות כולל פירוק 4 אנטרפולים,הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | יחידה | 10700 | 10000 | 10350 | 11385
9 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד אינטרפול 1 | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
10 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 2 אינטרפולים | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
11 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 3 אינטרפולים | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
12 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 4 אינטרפולים | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
13 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד שדה 1 | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
14 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 2 שדות | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
15 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 3 שדות | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
16 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 4 שדות | יחידה | 1500 | 1000 | 1250 | 1375
17 | החלפת כבל חשמל אחד על ידי הלחמה והחלפת בידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | יחידה | 850 | 900 | 875 | 962.5
18 | החלפת שני כבלים חשמל על ידי הלחמה והחלפת בידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | יחידה | 1700 | 1800 | 1750 | 1925
19 | החלפת שלושה כבלים חשמל על ידי הלחמה והחלפת בידודבידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | יחידה | 2550 | 2700 | 2625 | 2887.5
20 | החלפת ארבעה כבלים חשמל על ידי הלחמה והחלפת בידודבידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | יחידה | 3400 | 3600 | 3500 | 3850
21 | שיפיץ עוגן למנוע הסעה D43 בהתאם לסעיף 6 במפרט הטכני | יחידה | 2777.25 | 2443.98 | 2610.615 | 2871.6765
22 | תיקון בית מיסב צד הפניון (ציר) | יחידה | 1300 | 1300 | 1300 | 1430
23 | תיקון בית מיסב אחורי | יחידה | 1000 | 1000 | 1000 | 1100
24 | הובלה הלוך וחזור | יחידה | 650 | 600 | 625 | 687.5

## 12.D78
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 12 - D78
A | B | C | C | D | C | D
מס"ד | הפריט / העבודה | מחיר מחירון הבסיסי בש''ח שנת 2023 | מחיר מחירון הבסיסי בש''ח שנת 2023 | מחיר מחירון בסיסי ממוצע שנת 2023 | יחידת מידה | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
1 | פירוק והחלפת אינטרפול 1 כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | 2450 | 2500 | 2475 | יחידה | 2722.5
2 | פירוק והחלפת 2 אינטרפולים כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | 5350 | 5000 | 5175 | יחידה | 5692.5
3 | פירוק והחלפת 3 אינטרפולים כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | 8025 | 7500 | 7762.5 | יחידה | 8538.75
4 | פירוק והחלפת 4 אינטרפולים כולל הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | 10700 | 10000 | 10350 | יחידה | 11385
5 | פירוק והחלפת שדה 1 כולל פירוק 2 אנטרפולים, הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | 5350 | 5000 | 5175 | יחידה | 5692.5
6 | פירוק והחלפת 2 שדות כולל פירוק 3 אנטרפולים, הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | 8025 | 8000 | 8012.5 | יחידה | 8813.75
7 | פירוק והחלפת3 שדות כולל פירוק 4 אנטרפולים, הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | 10700 | 10000 | 10350 | יחידה | 11385
8 | פירוק והחלפת ארבע שדות כולל פירוק 4 אנטרפולים,הלחמה והחלפת בידוד,קשירה פלוס בדיקה | 10700 | 10000 | 10350 | יחידה | 11385
9 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד אינטרפול 1 | 1500 | 1000 | 1250 | יחידה | 1375
10 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 2 אינטרפולים | 1500 | 1000 | 1250 | יחידה | 1375
11 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 3 אינטרפולים | 1500 | 1000 | 1250 | יחידה | 1375
12 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 4 אינטרפולים | 1500 | 1000 | 1250 | יחידה | 1375
13 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד שדה 1 | 1500 | 1000 | 1250 | יחידה | 1375
14 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 2 שדות | 1500 | 1000 | 1250 | יחידה | 1375
15 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 3 שדות | 1500 | 1000 | 1250 | יחידה | 1375
16 | צבע לכה + שטיפת סטטור ויבוש בתנור לאחר הלחמה ותיקון בידוד 4 שדות | 1500 | 1000 | 1250 | יחידה | 1375
17 | החלפת כבל חשמל אחד על ידי הלחמה והחלפת בידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | 850 | 900 | 875 | יחידה | 962.5
18 | החלפת שני כבלים חשמל על ידי הלחמה והחלפת בידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | 1700 | 1800 | 1750 | יחידה | 1925
19 | החלפת שלושה כבלים חשמל על ידי הלחמה והחלפת בידודבידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | 2550 | 2700 | 2625 | יחידה | 2887.5
20 | החלפת ארבעה כבלים חשמל על ידי הלחמה והחלפת בידודבידוד,קשירה כולל לחיצות של נעל כבל פלוס בדיקה | 3400 | 3600 | 3500 | יחידה | 3850
21 | שיפיץ עוגן למנוע הסעה D43 בהתאם לסעיף 6 במפרט הטכני | 2777.25 | 2443.98 | 2610.615 | יחידה | 2871.6765
22 | תיקון בית מיסב צד הפניון (ציר) | 1300 | 1300 | 1300 | יחידה | 1430
23 | תיקון בית מיסב אחורי | 1000 | 1000 | 1000 | יחידה | 1100
24 | הובלה הלוך וחזור | 650 | 600 | 625 | יחידה | 687.5

## 13.A2921-5
נספח B1 - טבלת תמורה
הליך מס' 125331 - הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
טבלה מס' 13 - A2921-5
A | B | C | C | D
מס"ד | הפריט \העבודה | מחיר מחירון בסיסי | יחידת מידה | מחיר מקסימאלי ליחידה בש"ח (לא כולל מע"מ)
1 | ליפוף שדה מנוע הסעה AC מודל A2921-5 ליורו-3200 (עם חוט משנה תדר) תלת פאזי ( חוט שטוח ) | 74117.5 | יחידה | 81529.25
2 | ליפוף עוגן (D43) של מנוע הסעה AC מודל A2921-5 ליורו 3200 עם חוט משנה תדר תלת פאזי (חוט שטוח) | 92345 | יחידה | 101579.5
3 | איזון עוגן מנוע הסעה AC מודל A2921-5 ליורו-3200 (עם עוגן D43) | 2881.6988 | יחידה | 3169.8686
4 | תיקון בית מיסב מנוע הסעה AC מודל A2921-5 ליורו-3200 (עם עוגן D43) | 2167.4625 | יחידה | 2384.2087
5 | בדיקת סטטור של מנוע הסעה עם מכשיר *"בֶקֶר" Euro3200 | 667.4456 | יחידה | 734.1902
6 | בדיקת מנוע הסעה מושלם עם מכשיר *"בֶקֶר" Euro3200 | 667.4456 | יחידה | 734.1902

## 14.אחוז הנחה מוצע על המחירון
נספח B1 - טופס ההצעה הכספית
מכרז פומבי מס' 125331 – הזמנה להציע הצעות למתן שיפוץ מנועי חשמל, סלילים ואלטרנטורים לרכבת ישראל
יש למלא את התאים המסומנים בצהוב בלבד
אחוז ההנחה המוצע על המחירון המפורט בגיליונות 1-13:
להלן אחוז ההנחה המוצע על המחירון
חתימה וחותמת :
שם החותם:
תפקיד:
תאריך:
על המציע להדפיס בשני עותקים את טופס ההצעה הכספית (נספח A1 + נספח B1 המצורף בגיליון האקסל) ולחתום באמצעות מורשה החתימה בצירוף חותמת החברה